操作日志行为特征计算规则

MultiHuman · 2026-07-07

# 一、背景

本项目从核电厂操纵员的操作日志中提取行为特征，用于预测每条任务的主观工作负荷（NASA-TLX 加权总分）。

日志记录了操纵员在仿真操作过程中逐条执行的动作（如设置阀门、启动泵等），每条动作附有：时间戳、动作类型、设备名称，以及由领域专家标注的结果标签（正确 / 错误 / 重复步骤 / 多做）。

我们将每个被试-任务的时间线按 30 秒窗口、5 秒步长切分（相邻窗口重叠 25 秒），在每个窗口内统计操作行为的分布情况，得到 12 个窗口级（win）特征。这 12 个特征与 EEG、心率、眼动、眨眼等模态的特征一起，构成 66 维建模输入。

# 二、日志格式

每条操作行的格式为：

时间戳  动作动词  设备及指令    # 标注: <结果类别> | 步骤N: <描述>

四个字段的解析方式为：

| 时间戳 | 秒数 / MM:SS / H:MM:SS，转为相对任务开始的秒数 |
| --- | --- |
| 动作动词 (action) | 英文小写，如 set / insmp / DCM 等 |
| 设备 (device) | 从 detail 字段中最左侧位于 "." 前的字母数字串提取 |
| 标注 (label) | 提取 # 标注: 后的结果归类（正确→correct / 错误→error / 重复→duplicate / 多做→extra），并提取步骤编号 |

# 三、12 个 win 特征详解

以下以「被试 01 · 任务 2」的第 7 号窗口（[30s, 60s)，共含 5 条操作）为实例，逐一说明每个特征的含义和计算方式。

本例 5 条操作记录：

30s  set CLOG_3KCO126SY_XD11.VALUE=1     # 标注: 正确    | 步骤3: 启动负荷变化
32s  set CLOG_3KCO126SY_XD11.VALUE=0     # 标注: 正确    | 步骤3: 启动负荷变化
41s  set CLOG_3KCO015KM_XJ38.VALUE=1089  # 标注: 重复步骤 | 步骤1: 设置目标负荷
43s  set CLOG_3KCO015KM_XJ38.VALUE=1089  # 标注: 重复步骤 | 步骤1: 设置目标负荷
50s  set CLOG_3KCO015KM_XJ38.VALUE=1089  # 标注: 重复步骤 | 步骤1: 设置目标负荷

窗口参数：窗口时长 D = 60 − 30 = 30s。

❶  操作量 —— 「忙不忙」

log_action_count_win

含义：窗口内操作的总条数。反映这段时间里操纵员执行了多少个底层动作。

计算：N = |{ 操作行 : 行的时间戳 ∈ [30, 60) }|

本例：本例 N = 5（30s 1条 + 32s 1条 + 41s 1条 + 43s 1条 + 50s 1条）

log_unique_device_count_win

含义：窗口内操作涉及的不同设备数。设备名从 detail 字段中提取，空设备不计入。反映操作覆盖的设备面有多宽。

计算：|{ device(行) : 行 ∈ 窗口,  device ≠ "" }|

本例：本例 = 2（CLOG_3KCO126SY_XD11  +  CLOG_3KCO015KM_XJ38）

log_action_density_win

含义：单位时间内的操作条数。N=0 时为 0，正常窗口为 N ÷ 30。密度越高表示该时段越繁忙。

计算：N ÷ 30.0（次/秒）

本例：本例 = 5 ÷ 30 ≈ 0.167 次/秒

❷  操作质量 —— 「干得对不对」

以下 4 个特征按标注类别分别统计。仅当日志含 # 标注: 标签时才计算，否则填 NaN。本例全部有标注。

log_correct_action_count_win

含义：窗口内被标注为「正确」的操作数。

计算：|{ 行 ∈ 窗口 : label = "correct" }|

本例：本例 = 2（30s、32s 两条 set CLOG_3KCO126SY_XD11）

log_error_action_count_win

含义：窗口内被标注为「错误」的操作数。

计算：|{ 行 ∈ 窗口 : label = "error" }|

本例：本例 = 0（该窗口无错误操作）

log_duplicate_action_count_win

含义：窗口内被标注为「重复步骤」的操作数。重复指已完成的步骤又被完整执行了一次。

计算：|{ 行 ∈ 窗口 : label = "duplicate" }|

本例：本例 = 3（41s、43s、50s 三条重复设定目标负荷）

log_extra_action_count_win

含义：窗口内被标注为「多做」的操作数。表示执行了不在标准流程内的动作。

计算：|{ 行 ∈ 窗口 : label = "extra" }|

本例：本例 = 0（该窗口无多余操作）

❸  不合规操作 —— 汇总指标

log_disallowed_action_count_win

含义：错误 + 重复 + 多余，三类不合规操作的总和。从不同角度衡量「不合格行为」的总量。

计算：correct以外三类的计数之和 = error + duplicate + extra

本例：本例 = 0 + 3 + 0 = 3

❹  比率类 —— 归一化到 [0, 1]

以下 3 个比率将不合规操作数除以窗口总操作数（分母最小为 1，防止除零），使得跨窗口、跨任务比较成为可能。

log_error_rate_win

含义：不合规操作占窗口总操作的比例。0 表示全对，1 表示全部不合规。

计算：log_disallowed_action_count_win ÷ max(N, 1)

本例：本例 = 3 ÷ 5 = 0.6

log_duplicate_rate_win

含义：重复操作占比。比例高可能意味着操作不果断、反复确认。

计算：log_duplicate_action_count_win ÷ max(N, 1)

本例：本例 = 3 ÷ 5 = 0.6

log_extra_rate_win

含义：多余操作占比。高负荷下可能出现误触、乱点等行为。

计算：log_extra_action_count_win ÷ max(N, 1)

本例：本例 = 0 ÷ 5 = 0.0

❺  步骤覆盖 —— 「做到哪了」

log_unique_step_count_win

含义：窗口内涉及的不同步骤编号数。从标注中的「步骤N:」前缀提取步骤编号，去重计数。反映该时段覆盖了哪些操作步骤。

计算：|{ 步骤编号 : 行 ∈ 窗口, 标注含步骤编号 }|

本例：本例 = 2（步骤1 和 步骤3）

# 四、本例 12 个特征值汇总

| 特征名 | 公式简写 | 本例值 |
| --- | --- | --- |
| log_action_count_win | ¦A¦ | 5 |
| log_unique_device_count_win | ¦unique devices¦ | 2 |
| log_action_density_win | N ÷ 30 | 0.167 |
| log_correct_action_count_win | ¦correct¦ | 2 |
| log_error_action_count_win | ¦error¦ | 0 |
| log_duplicate_action_count_win | ¦duplicate¦ | 3 |
| log_extra_action_count_win | ¦extra¦ | 0 |
| log_disallowed_action_count_win | error+dup+extra | 3 |
| log_error_rate_win | disallowed ÷ max(N,1) | 0.6 |
| log_duplicate_rate_win | duplicate ÷ max(N,1) | 0.6 |
| log_extra_rate_win | extra ÷ max(N,1) | 0.0 |
| log_unique_step_count_win | ¦unique steps¦ | 2 |

# 五、补充说明

窗口无操作时（N=0）：action_count = 0，density = 0，rates = 0（分母钳位到 1，防止除零），device_count = 0。

日志无标注时：9 个依赖标注的特征（7 个计数 + 3 个比率 + 1 个步骤）全部填 NaN，仅前 3 个基础特征正常计算。

当前 84 个被试-任务样本全部有日志且全部带 # 标注: 标签，因此实际数据集不会出现 NaN 的日志特征。

建模时仅使用这 12 个 win 特征（不包含累积级 cum 特征）。12 个特征与 28 EEG + 5 心率 + 15 眼动 + 6 眨眼共同组成 66 维输入。

— 完 —